| Міністерство освіти і науки України Харківський фаховий коледж транспортних технологій |  |
| --- | --- |
| СИЛАБУС |  |
|  | Навчальна дисципліна «Електропостачання залізниць» Галузь знань:27 Транспорт Спеціальність: 273 Залізничний транспорт ОПП: «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць» |  |
| Рівень освіти | фахова передвища освіта |  |
| Освітньо-професійний ступінь | фаховий молодший бакалавр |  |
| Статус навчальної дисципліни | обов’язкова |  |
| Мова навчання | українська |  |
| Рік навчання/семестр | ІІІ/6, ІV/7, ІV/8 |  |
| Обсяг навчальної дисципліни (кредити ЄКТС/загальна кількість годин) | 7 кредитів ЄКТС/210 годин |  |
| Види занять та обсяг в годинах | лекції – 120 годин; лабораторні заняття – практичні заняття – 10 годин; самостійна робота – 80 годин. |  |
| Форма підсумкового контролю | екзамен |  |
| Викладач | Жебко Володимир Олексійович |  |
| Посада, кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, педагогічне звання | викладач, спеціаліст вищої категорії |  |
| Е-mail викладача | dvnzhktt25@gmail.com |  |
| Посилання на сайт для дистанційного навчання | https://classroom.google.com/c/NzI2MTk5NzQzMDgz?hl=ru&cjc=yz6e5ol |  |
| Навчальні заняття та консультації | Відповідно до розкладу занять та консультацій. Заняття та консультації в онлайн форматі проводяться на платформі zoom за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/6030660645?pwd=K2RZL0ZpK0VicFBxNUhraG0wTTE1QT09 |  |
| Анотація навчальної дисципліни | Електропостачання залізниць – це навчальна дисципліни яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з фаховою передвищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань, умінь і навичок з вивчення конструкції, принципу дії, методів електричних та економічних розрахунків і основ проектування пристроїв електропостачання залізниць. |  |
| Мета та завдання навчальної дисципліни | Мета вивчення навчальної дисципліни «Електропостачання залізниць» полягає: - у підготовці професійно грамотних фахівців для забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації пристроїв електропостачання залізниць. - формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. Завданням навчальної дисципліни є: - оволодіння понятійним апаратом в галузі електропостачання залізниць; - ознайомлення з системами електрифікації залізниць; - розгляд елементів систем електропостачання залізниць; - засвоєння знань про методи електричних та економічних розрахунків пристроїв електропостачання залізниць, а також засвоєння знань про основи проектування пристроїв електропостачання залізниць, конструкцію та принцип дії пристроїв електропостачання залізниць, схеми і компонування пристроїв електропостачання залізниць; - розгляд нового обладнання, яке застосовується в системах електропостачання залізниць; - виховання активної життєвої позиції. |  |
| Програмні компетентності | ЗК 3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 5 Здатність застосовувати теоретичні знання на практиці. ЗК 6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 8 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. СК 1 Здатність застосовувати знання з технічних наук для виконання креслень, читання електричних схем, розробки технології процесів ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту СК 2 Здатність застосовувати отримані знання про особливості роботи залізниці для визначення основних характеристик діяльності підприємств залізничного транспорту, їх структурних підрозділів та окремих елементів. СК 3 Здатність дотримуватись у професійній діяльності законів України, вимог нормативно-правових документів, Правил технічної експлуатації залізниць України, інструкцій та рекомендацій з обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 5 Здатність застосовувати отримані знання для контролю за утриманням у справному стані, виявлення несправностей і пошкоджень об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів, що створюють загрозу безпеці руху поїздів або забруднення довкілля. СК 6 Здатність з’ясовувати причини виникнення несправностей, вживати заходів щодо їх попередження, визначати обсяги ремонтних робіт та витрат основних і допоміжних матеріалів під час обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 7 Здатність застосовувати знання технічних характеристик, конструкції, роботи обладнання, технічних вказівок, інструкцій виробників, норм допустимих зносів деталей та вузлів для проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 8 Здатність застосовувати контрольно-вимірювальні прилади та засоби вимірювальної техніки під час технічного обслуговування, ремонту та випробування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 9 Здатність застосовувати знання вимог охорони праці, електробезпеки та протипожежної безпеки під час проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 11 Здатність застосовувати енергоощадні та ресурсозберігаючі технології під час обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту. |  |
| Очікувані результати навчання | РН2 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, володіти технічною термінологією та логічно викладати свої думки. РН5 Застосовувати у професійній діяльності вимоги Закону України «Про залізничний транспорт»; основи законодавства України в галузі охорони довкілля і природокористування; Правила технічної експлуатації залізниць України; інструкції; нормативно-правові документи та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. РН6 Експлуатувати об’єкти залізничного транспорту з дотриманням безпеки руху поїздів. РН7 Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки. РН9 Використовувати набуті теоретичні знання з устрою та принципу дії механізмів, вузлів та деталей об’єктів залізничного транспорту для визначення обсягу ремонтних робіт. РН12 Використовувати технологічне устаткування, засоби автоматизації та механізації для проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів.. Згідно з вимогами навчальної програми дисципліни студенти повинні знати: - системи електропостачання споживачів електричної енергії; - принципові схеми і конструктивне виконання обладнання підстанцій залізниць, постів секціювання, пунктів паралельного з’єднання; - захист тягової мережі від струмів короткого замикання; - захист навколишніх споруд від впливу тягових мереж. вміти: - виконувати електричні розрахунки пристроїв електропостачання; - складати схеми живлення пристроїв СЦБ та нетягових споживачів; - розраховувати та вибирати захист тягових мереж та навколишніх споруд та вміти застосовувати знання на виробництві. |  |
| Пререквізити | Для підвищення ефективності вивчення навчальної дисципліни «Електропостачання залізниць» здобувач освіти повинен до початку курсу мати знання з таких дисциплін: «Фізика», «Математика», Електротехніка та електричні вимірювання», «Електричні машини», «Конструкційні та електротехнічні матеріали», «Технічна механіка», «Інженерна графіка», «Основи охорони праці», «Тягові підстанції залізниць та метрополітенів», «Електричні станції і підстанції», «Охорона праці в галузі», «Контактна мережа». |  |
| Постреквізити | Навчальна дисципліна «Основи охорони праці» дає можливість в подальшому опановувати такі навчальні дисципліни: «Технологічна практика», «Переддипломна практика», «Кваліфікаційна (дипломна робота)». |  |
| Навчальна логістика | Теми лекцій Розділ 1. Електропостачання електрифікованих залізниць. Тема 1. Принципові схеми електропостачання електрифікованих залізниць, їх елементи. Тема 2. Системи електрифікації залізниць. Тема 3. Схеми електропостачання. Тема 4. Пости секціонування постійного струму. Тема 5. Пункти паралельного з’єднання постійного струму. Тема 6. Пости секціонування змінного струму. Тема 7. Пункти групування станцій стикування. Розділ 2. Струми короткого замикання та захист тягових мереж. Тема 1. Особливості нормального та аварійного режимів в тяговій мережі постійного струму. Тема 2. Особливості нормального та аварійного режимів в тяговій мережі змінного струму. Тема 3. Розрахунок струмів короткого замикання на шинах і в тяговій мережі постійного струму. Тема 4. Розрахунок струмів короткого замикання в тяговій мережі змінного струму. Тема 5. Захист тягових мереж ділянок постійного струму за допомогою швидкодіючих вимикачів. Тема 6. Захист тягових мереж ділянок змінного струмуРозділ 3 Основи безпеки технологічних процесів та виробничого обладнання. Розділ 3. Електропостачання нетягових залізничних споживачів та промислових підприємств. Тема 1. Електричні навантаження нетягових споживачів. Тема 2. Схеми та конструктивне виконання секціювання ліній. Приєднання до них споживачів. Лінії повздовжнього електропостачання напругою 6 – 10 кВ та система ,, два провода – рейка ” (ДПР). Тема 3. Пристрої захисту та автоматики ліній повздовжнього електропостачання. Тема 4. Схеми електропостачання залізничних станцій та вузлів Тема 5. Вибір місця знаходження головної знижуючої підстанції, центрального розподільчого пункту, трансформаторних підстанцій. Тема 6. Розрахунок потужності споживачів. Тема 7. Вибір знижуючих трансформаторів. Тема 8. Вибір пристроїв компенсації реактивної потужності. Тема 9. Схеми розподільчих пристроїв первинної напруги 35 – 220 кВ ГЗП. Тема 10. Схеми розподільчих пристроїв вторинної напруги 6; 10 кВ ГЗП. Тема 11. Схеми розподільчих пристроїв вторинної напруги 10 кВ ТП. Тема 12. Схеми розподільчих пристроїв 0,4 кВ ТП та ЦРП. Розділ 4. Електропостачання пристроїв автоблокування. Тема 1. Основні вимоги, що пред’являються до електропостачання пристроїв автоблокування. Тема 2. Системи живлення пристроїв СЦБ. Резервування електропостачання пристроїв СЦБ. Тема 3. Схеми електропостачання пристроїв СЦБ на неелектрифікованих лініях. Тема 4. Схеми електропостачання пристроїв СЦБ на електрифікованих лініях. Тема 5. Пристрої захисту ліній живлення пристроїв СЦБ (ПЛ СЦБ). Тема 6. Автоматизація ліній живлення пристроїв СЦБ (ПЛ СЦБ). Тема 7. Режим напруги і засоби його поліпшення. Розділ 5. Електричні параметри тягових мереж і їх вплив на суміжні пристрої. Тема 1. Опір тягової мережі при системі постійного струму. Тема 2. Опір тягової мережі при системі змінного струму. Тема 3. Розподіл струмів і напруг в проводах, рейкових колах, землі та підземних спорудах на дільницях постійного струму. Тема 4. Розподіл струмів і напруг в проводах, рейкових колах, землі та підземних спорудах на дільницях змінного струму. Тема 5. Блукаючі струми в тягових мережах постійного та змінного струму. Тема 6. Активні та пасивні види захисту металевих споруд від блукаючих струмів. Тема 7. Електромагнітний вплив тягових мереж постійного і змінного струму на лінії зв’язку та суміжні пристрої. Тема 8. Активні засоби захисту від електромагнітного впливу тягових мереж. Тема 9. Пасивні засоби захисту від електромагнітного впливу тягових мереж. Розділ 6. Електричні розрахунки пристроїв тягового електропостачання. Тема 1. Задачі та методи розрахунків. Тема 2. Методи розрахунку системи електропостачання по графіку руху поїздів. Тема 3. Складання миттєвих схем для дільниць постійного струму. Тема 4. Розрахунок миттєвих схем для дільниць постійного струму на одноколійній ділянці. Тема 5. Розрахунок миттєвих схем для дільниць постійного струму на двоколійній ділянці. Тема 6. Розрахунок миттєвих схем для дільниць змінного струму. Розділ 7. Освітлення залізничних об’єктів та загальні відомості про проектування пристроїв електропостачання. Тема 1. Основні світлотехнічні величини. Вимоги до освітлення. Тема 2. Джерела світла. Освітлювальні прилади. Тема 3. Нормування та контроль освітлення. Тема 4. Розрахунок освітлення. Тема 5. Проєктування електрифікації залізниць. Зміст проєкту. Тема 6. Техніко-економічні розрахунки при проєктуванні. Тема 7. Укрупнені показники вартості. Теми практичних занять Практична робота 1 Захист фідерів контактної мережі 3,3 кВ і розрахунок струмів уставок ШВ тип ВАБ-43. Практична робота 2 Визначення мінімального значення сталого струму короткого замикання на дільницях змінного струму. Практична робота 3 Складання схеми та плану розподільної мережі 10 кВ залізничного вузла. Практична робота 4 Розрахунок миттєвих схем для дільниць живлення. Теми самостійної роботи Тема: Електрифікація залізниць і її роль у розвитку країни. Тема: Перспективи розвитку електрифікації залізниць Тема: Типи зовнішніх схем електропостачання Тема: Розташування обладнання постів секціонування постійного струму Тема: Компенсуючі пристрої на постах секціонування змінного струму Тема: Конструктивне виконання пунктів групування станцій стикування Тема: Виникнення коротких замикань та їх дія на елементи електричного устаткування Тема: Особливості нормального та аварійного режимів в тяговій мережі змінного струму. Тема: Розрахунок струмів короткого замикання в тяговій мережі постійного струму Тема: Розрахунок струмів короткого замикання в тяговій мережі змінного струму Тема: Захист тягових мереж ділянок постійного струму Тема: Захист тягових мереж ділянок змінного струму Тема: Оформлення практичної роботи №1 Тема: Оформлення практичної роботи Тема: Постачання електроенергії споживачам на неелектрифікованих та електрифікованих дільницях. Тема: Лінійні ізолятори та провода. Тема: Захист ліній від однофазних замикань в мережах напругою вище 1 кВ з ізольованою нейтраллю. Захист ліній від багатофазних коротких замикань Тема: Схеми електропостачання споживачів Тема Вибір місця знаходження головної знижуючої підстанції, центрального розподільчого пункту, трансформаторних підстанцій. Тема: Методика розрахунку потужності споживачів Тема: Приєднання конденсаторних батарей на напругу 6 (10) кВ. Тема: Схеми розподільних установок первинної напруги 35 – 220 кВ ГЗП Тема; Схеми розподільних установок вторинної напруги 6; 10 кВ ГЗП Тема: Схеми розподільних установок вторинної напруги 10 кВ ТП Тема: Оформлення практичної роботи №3 Тема: Системи живлення пристроїв СЦБ. Резервування живлення автоблокування Тема: Схеми електропостачання пристроїв СЦБ на неелектрифікованих лініях. Тема: Схеми електропостачання пристроїв СЦБ на електрифікованих лініях. Тема:. Конструктивне виконання ліній живлення пристроїв СЦБ (ПЛ СЦБ). Тема: Розподіл струмів і напруг в тяговій мережі , землі та підземних спорудах на ділянках постійного струму. Тема: Розподіл струмів і напруг в тяговій мережі , землі та підземних спорудах на ділянках змінного струму. Тема: Пасивні види захисту металевих споруд від блукаючих струмів Тема: Активні види захисту металевих споруд від блукаючих струмів Тема: Електромагнітний вплив тягових мереж постійного струму на пристрої зв'язку. Тема: Активні та пасивні засоби захисту від електромагнітного впливу тягових мереж Тема: Методи розрахунку системи електропостачання по графіку руху поїздів Тема: Складання миттєвих схем для тягової мережі Тема: Освітлювальні установки залізничних станцій Тема: Необхідність проектування, зміст проекту електрифікації, установи, які займаються проектуванням. Тема: Порівняння різних варіантів при проектуванні, ТЕО при проектуванні. |  |
| Методи навчання | Для формувань уміння та навичок застосовуються такі методи навчання: - вербальні (лекція, бесіда, інформування, пояснення, розповідь, дискусія); - наочні (ілюстрація, демонстрація, самостійне спостереження); - практичні (усні, письмові, графічні вправи, тестування, досліди, експерименти, проєкти, кейси, екскурсії, конференції); - інтерактивні методи; - самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів. |  |
| Засоби діагностики | - письмовий або комп’ютерний тестовий контроль; - контрольні роботи – 6; - обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ); - оцінка активності студентів на занятті; - перевірка тезисного конспекту; - написання повідомлень, доповідей, рефератів; - фронтальне опитування; - усне індивідуальне опитування; - індивідуальні завдання; - студентські презентації. |  |
| Критерії оцінювання | «Незадовільно» - здобувач освіти допускає значні методологічні або логічні помилки, не знає більшу частину матеріалу, не може пов’язувати теоретичні знання з практичними навичками та не вміє працювати з літературою. «Задовільно» - здобувач освіти користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни. Викладач постійно коректує відповідь здобувача освіти. Здобувачу освіти важко підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтування відповіді. «Добре» - здобувач освіти добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді, вибрав вірні напрямки відповіді на поставлені питання, вміє працювати з літературою, не допускає грубих помилок, в відповіді можливі дві-три неточності в термінології, не суттєвих висновках, уза-гальненнях. «Відмінно» - здобувач освіти при відповіді на запитання дав максимально повні відповіді вміє пов′язувати теоретичні знання з практичними навичками, вміє самостійно робити вірні висновки, можливі одна-дві неточності в викладах, якщо це не впливає на суть відповіді на поставлене питання та не приводить до помилкових висновків. Уміє вдаватися до діалогу, доводити власну позицію. |  |
| Перелік питань до підсумкового контролю вивчення навчальної дисципліни | Екзаменаційні питання 1 Категорії електроспоживання. 2 Показники роботи енергосистеми. 3 Системи електрифікації залізниці. 4 Система постійного струму. 5 Електрифікація змінним струмом. 6 Схеми живлення тягової підстанції. 7 Умовні позначення елементів в мережах живлення тягових мереж. 8 Однобічне та двобічне живлення контактної мережі. 9 Схема живлення та секціонування контактної мережі станції і перегона при постійному струмі. 10 Схема живлення та секціонування контактної мережі станції і перегона при змінному струмі. 11 Схема протікання струмів в тяговій мережі. 12 Росподіл струмів і напруг в рейкових колах, в грунті та підземних спорудах на ділянках постійного струму. 13 Захист підземних споруд від корозії блукаючими струмами на ділянках постійного струму. 14 Електродренажні пристрої. 15 Катодний захист. 16 Захист опор контактної мережі від корозії та методи діагностування їх стану. 17 Розподіл струмів і напруги в тягових мережах на ділянках змінного струму. 18 Параметри тягових мереж змінного струму. 19 Електромагнітний вплив тягових мереж постійного струму на лінії зв’язку. 20 Електромагнітний вплив тягових мереж змінного струму на лінії зв’язку. - Конструкція поста секціонування постійного струму. 22 Схема з’єднань поста секціонування постійного струму. - Схема з’єднань пункту паралельного з’єднання. 24 Конструкція пункту паралельного з’єднання. 25 Пости секціонування змінного струму. 26 Компенсуючі пристрої. 27 Поперечна компенсація. 28 Повздовжна компенсація. 29 Комбінована компенсація реактивної потужності. 30 Пункти групування станцій стикування. 31 Пересувна тягова підстанція постійного струму. 32 Пересувна тягова підстанція змінного струму. 33 Нормальний режим тягової мережі постійного струму. 34 Аварійний режим тягової мережі постійного струму. 35 К.з. в тяговій мережі постійного струму яке розташоване поблизу. 36 К.з. в тяговій мережі постійного струму яке розташоване віддалік. 37 Захист тягової мережі постійного струму 38 Особливості нормального і аварійного режимів в тягових мережах змінного струму. 39 Захист тягової мережі змінного струму. 40 Електронний захист фідерів контактної мережі з телеблокуванням. 41 Вимоги до електропостачання пристроїв СЦБ. 42 Електропостачання пристроїв АБ. 43 Електропостачання пристроїв НАБ. 44 Електропостачання пристроїв АБ при постійному струмі. 45 Електропостачання пристроїв АБ при зміному струмі. 46 Електропостачання пристроїв АБ при при автономній тязі. 47 Електропостачання переїздів. 48 Схеми живлення ВЛ СЦБ. 49 Принципові схеми живлення ВЛ СЦБ на тягових підстанціях. 50 Живлення ВЛ СЦБ від шин власних потреб. 51 Живлення сигнальної установки АБ при електротязі постійного струму. 52 Живлення сигнальної установки АБ при електротязі змінного струму. 53 Живлення сигнальної установки АБ при автономній тязі. 54 Класифікація електроустаткування та приміщень з електробезпеки. 55 Живлення ВЛ СЦБ від автоматизованої ДГА. 56 Живлення ЕЦ малої станції. 57 Живлення ЕЦ великої станції. 58 Захист живлячих ліній СЦБ. 59 Автоматика живлячих ліній СЦБ. 60 Типи вогнегасників та їх основні характеристики. - Електропостачання залізничного вузла. - Радіальна схема. 63 Магістральна схема. 64 Розімкнуті кільцеві схеми. 65 Визначення місця розташування ГЗП. 66 Розрахунок потужності споживачів. 67 Вибір трансформаторів на ГЗП та ЦРП. 68 Трансформатор ГЗП. 69 Вибір пристроїв компенсації реактивної потужності. 70 Схеми РП первинної напруги 35 кВ. 71 Схеми РП вторинної напруги 10 кВ. 72 Задачі та методи електричних розрахунків тягового електропостачання. 73 Миттєві схеми тягової мережі постійного струму. 74 Миттєві схеми тягової мережі змінного струму. 75 Метод рівномірного перерізу графіка руху поїздів. 76 Метод характерних перерізів. 77 Метод безперервного дослідження графіку руху поїздів. 78 Визначення режимів роботи пристроїв електропостачання по середнім розмірам руху. 79 Вимоги до освітлення об’єктів. 80 Основні світлотехнічні величини. 81 Джерела світла. 82 Освітлювальні прилади. 83 Світлотехнічні характеристики освітлювальних приладів. 84 Види систем освітлення. 85 Нормування освітлення. 86 Контроль освітлення. 87 Вибір джерел світла. 88 Вибір типу світильників та їх розташування. 89 Освітлення залізничних станцій. 90 Проєктування електрифікації залізниць. Зміст проєкту. |  |
| Політика навчальної дисципліни | Політика навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Очікується, що роботи здобувачів фахової передвищої освіти будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача фахової передвищої освіти є підставою для її незарахуванння викладачем. Основні принципи проведення занять: - відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку; - усі завдання, передбачені навчальною програмою, мають бути виконані у встановлені терміни; - різні форми роботи на заняттях, дає можливість студентам максимально розкрити свій власний потенціал, розвинути навички інтелектуальної роботи в команді; - курс передбачає інтенсивне використання електронних засобів навчання, що дає можливість здобувачам освіти та викладачу спілкуватись один з одним у будь-який зручний для них час, а студентам, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію і виконати завдання; - протягом усього навчального курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку тем занять та виступити з презентацією чи з доповіддю. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Всі здобувачі освіти відвідують усі лекції та практичні заняття. Здобувачі фахової передвищої освіти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття (особисто або через старосту чи класного керівника). У будь-якому випадку здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися термінів визначених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних завдань, передбачених навчальним курсом. Пропущені з поважної причини практичні заняття, контрольні роботи дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування тощо). Студенти, які пропускали заняття без поважних причин відпрацьовують усі види занять за індивідуальним графіком. Політика виставлення підсумкової оцінки ґрунтується на врахуванні оцінок, набраних при поточному опитуванні, тестуванні, самостійній роботі та балів підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність здобувача освіти під час занять; недопустимість запізнень на заняття без поважних причин; користування гаджетами під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоє-часне виконання поставленого завдання та ін. |  |
| Список рекомендованих джерел | Основна література 1 Системи електропостачання електричного рухомого складу залізниць і метрополітенів : підручник / С. В. Панченко, В. С. Блиндюк, М. М. Бабаєв та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 308 с. Допоміжна 2 Правила улаштування електроустановок (зі змінами). Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.06.14 №469. 3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів – К. 1998 (НПАОП 60.1-1.48-00) Електронні ресурси - http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. |  |
| Циклова комісія | Автоматизованих систем керування рухом та електропостачання залізниць |  |

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії автоматизованих систем керування рухом та електропостачання залізниць протокол від ____________2024 №___

Голова циклової комісії______________Сергій ПАРХОМЕНКО