| Міністерство освіти і науки України Харківський фаховий коледж транспортних технологій |  |
| --- | --- |
| СИЛАБУС |  |
|  | Навчальна дисципліна «Релейний захист, автоматика і телемеханіка» Галузь знань:27 Транспорт Спеціальність: 273 Залізничний транспорт ОПП: «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць» |  |
| Рівень освіти | фахова передвища освіта |  |
| Освітньо-професійний ступінь | фаховий молодший бакалавр |  |
| Статус навчальної дисципліни | обов’язкова |  |
| Мова навчання | українська |  |
| Рік навчання/семестр | ІІІ/6, ІV/7, ІV/8 |  |
| Обсяг навчальної дисципліни (кредити ЄКТС/загальна кількість годин) | 6,5 кредити ЄКТС/195 годин |  |
| Види занять та обсяг в годинах | лекції – 108 годин; лабораторні заняття – практичні заняття – 6 годин; самостійна робота – 81 година. |  |
| Форма підсумкового контролю | екзамен |  |
| Викладач | Жебко Володимир Олексійович |  |
| Посада, кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, педагогічне звання | викладач, спеціаліст вищої категорії |  |
| Е-mail викладача | dvnzhktt25@gmail.com |  |
| Посилання на сайт для дистанційного навчання | https://classroom.google.com/c/NzI2MTk5MjkzMzI3?hl=ru&cjc=q2ijetg |  |
| Навчальні заняття та консультації | Відповідно до розкладу занять та консультацій. Заняття та консультації в онлайн форматі проводяться на платформі zoom за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/6030660645?pwd=K2RZL0ZpK0VicFBxNUhraG0wTTE1QT09 |  |
| Анотація навчальної дисципліни | Релейний захист, автоматика і телемеханіка – це навчальна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з фаховою передвищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань, умінь і навичок з обслуговування та ремонту обладнання релейного захисту, автоматики, автоматизованих систем управління пристроями електропостачання залізниць та технології забезпечення їх нормальної роботи в умовах експлуатації. |  |
| Мета та завдання навчальної дисципліни | Мета вивчення навчальної дисципліни «Релейний захист, автоматика і телемеханіка» полягає: - у підготовці професійно грамотних фахівців для забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок; - формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. Завданням навчальної дисципліни є: - оволодіння понятійним апаратом в галузі електропостачання залізниць; ознайомлення з новими досягненнями у галузі автоматичних пристроїв, апаратури автоматизованих систем управління пристроями електропостачанням залізниць; засвоєння знань про схеми, принцип дії, конструктивне виконання релейного захисту, автоматичних пристроїв та автоматизованих систем управління, їх монтаж, налагодження, експлуатацію, обслуговування та охорону праці при експлуатації релейного захисту, автоматики і телемеханіки пристроїв електропостачання залізниць; - виховання активної життєвої позиції. |  |
| Програмні компетентності | ЗК 3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 5 Здатність застосовувати теоретичні знання на практиці. ЗК 6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 8 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. СК 1 Здатність застосовувати знання з технічних наук для виконання креслень, читання електричних схем, розробки технології процесів ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту СК 2 Здатність застосовувати отримані знання про особливості роботи залізниці для визначення основних характеристик діяльності підприємств залізничного транспорту, їх структурних підрозділів та окремих елементів. СК 3 Здатність дотримуватись у професійній діяльності законів України, вимог нормативно-правових документів, Правил технічної експлуатації залізниць України, інструкцій та рекомендацій з обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 5 Здатність застосовувати отримані знання для контролю за утриманням у справному стані, виявлення несправностей і пошкоджень об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів, що створюють загрозу безпеці руху поїздів або забруднення довкілля. СК 6 Здатність з’ясовувати причини виникнення несправностей, вживати заходів щодо їх попередження, визначати обсяги ремонтних робіт та витрат основних і допоміжних матеріалів під час обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 7 Здатність застосовувати знання технічних характеристик, конструкції, роботи обладнання, технічних вказівок, інструкцій виробників, норм допустимих зносів деталей та вузлів для проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 8 Здатність застосовувати контрольно-вимірювальні прилади та засоби вимірювальної техніки під час технічного обслуговування, ремонту та випробування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 9 Здатність застосовувати знання вимог охорони праці, електробезпеки та протипожежної безпеки під час проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 11 Здатність застосовувати енергоощадні та ресурсозберігаючі технології під час обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту. |  |
| Очікувані результати навчання | РН2 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, володіти технічною термінологією та логічно викладати свої думки. РН4 Застосовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, спеціалізовані програмні засоби з програмним забезпеченням. РН5 Застосовувати у професійній діяльності вимоги Закону України «Про залізничний транспорт»; основи законодавства України в галузі охорони довкілля і природокористування; Правила технічної експлуатації залізниць України; інструкції; нормативно-правові документи та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. РН6 Експлуатувати об’єкти залізничного транспорту з дотриманням безпеки руху поїздів. РН7 Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки. РН9 Використовувати набуті теоретичні знання з устрою та принципу дії механізмів, вузлів та деталей об’єктів залізничного транспорту для визначення обсягу ремонтних робіт. РН12 Використовувати технологічне устаткування, засоби автоматизації та механізації для проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. РН16 Використовувати у професійній діяльності та набувати нові знання і уміння для оптимізації робіт з технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. Згідно з вимогами навчальної програми дисципліни студенти повинні знати: - схеми, принцип дії; - конструктивне виконання релейного захисту, автоматичних пристроїв та автоматизованих систем управління; - основні відомості при їх монтаж, налагодження, експлуатацію, обслуговування та охорону праці. вміти: - користуватися приладами для перевірки та налагодження апаратури релейного захисту та автоматики; - забезпечувати їх надійну та безвідмовну роботу та безпеку руху на залізничному транспорті. |  |
| Пререквізити | Для підвищення ефективності вивчення навчальної дисципліни «Релейний захист, автоматика і телемеханіка» здобувач освіти повинен до початку курсу мати знання з таких дисциплін: «Фізика», «Математика», «Основи електроніки та мікропроцесорної техніки», «Електротехніка та електричні вимірювання», «Конструкційні та електротехнічні матеріали», «Електричні станції і підстанції», «Тягові підстанції залізниць та метрополітенів», «Інженерна графіка», «Основи охорони праці». |  |
| Постреквізити | Навчальна дисципліна « Релейний захист, автоматика і телемеханіка » дає можливість в подальшому опановувати такі навчальні дисципліни: «Навчальна практика на виробництві», «Технологічна практика», «Переддипломна практика», «Кваліфікаційна (дипломна робота)». |  |
| Навчальна логістика | Теми лекцій Розділ 1. Електричні апарати для релейного захисту. Тема 1. Вступ Тема 2. Призначення та принцип дії трансформаторів струму. Тема 3. Конструкція трансформаторів струму Тема 4. Призначення та принцип дії трансформаторів напруги. Тема 5. Конструкція трансформаторів напруги. Розділ 2. Загальні відомості про релейну апаратуру. Елементна база. Тема 1. Призначення релейного захисту та основні вимоги до нього. Тема 2. Структурна схема релейного захисту Тема 3. Релейна апаратура Тема 4. Конструкція електромагнітних реле струму Тема 5. Конструкція електромагнітних реле напруги. Тема 6. Конструкція електромагнітних реле часу. Тема 7. Конструкція електромагнітних проміжних реле. Тема 8. Конструкція електромагнітних вказівних реле. Тема 9. Джерела оперативного струму. Розділ 3. Максимальний струмовий і дистанційний захист ліній та захист ліній від однофазних замикань. Тема1. Загальні відомості про релейний захист ліній. Тема 2. Максимальний струмовий захист ліній. Тема 3. Струмова відсічка ліній. Тема 4. Сполучення максимального струмового захисту зі струмовою відсічкою. Тема 5. Методика розрахунку релейного захисту ліній. Тема 6. Спрямований максимальний струмовий захист ліній. Тема 7. Призначення та принцип дії дистанційного захисту ліній. Тема 8. Захист ліній від однофазних замикань у системах з ізольованою нейтраллю. Розділ 4. Диференційний захист шин та ліній. Тема 1. Диференційний захист шин. Тема 2. Диференційний захист ліній. Тема 3. Високочастотний захист. Тема 4. Диференційно-фазний високочастотний захист. Тема 5. Диференційно-фазний високочастотний захист ДФЗ – 2. Розділ 5. Релейний захист трансформаторів. Тема 1. Загальні відомості про захист силових трансформаторів. Тема 2. Газовий захист Тема 3. Максимальний струмовий захист трансформаторів Тема 4. Струмова відсічка трансформатора Тема 5. Методика розрахунку релейного захисту трансформаторів Тема 6. Диференційний захист трансформаторів. Тема 7 Резервування захисту трансформаторів. Розділ 6. Автоматика живлячих ліній, фідерів нетягових споживачів, фідерів контактної мережі, силових трансформаторів, перетворювачів та допоміжних пристроїв. Тема 1. Схема керування вимикачем високої напруги. Тема 2. Призначення та основні вимоги до пристроїв автоматичного повторного вмикання (АПВ) ліній. Тема 3. Схема АПВ фідера 6 та 10 кВ з одностороннім живленням. Тема 4. Призначення та основні вимоги до автоматики вмикання резервної лінії (АВРЛ). Тема 5. Принцип дії та схема пристрою для випробувань ізоляції контактної мережі постійного струму. Тема 6. Телеблокування вимикачів контактної мережі. Тема 7. Автоматика вмикання резервного трансформатора (АВРТ).Автоматика обдуву. Тема 8. Автоматика регулювання напруги під навантаженням. Тема 9. Автоматична загальнопідстанційна сигналізація. Розділ 7. Принцип побудови пристроїв телемеханіки. Тема 1. Загальні відомості про пристрої телемеханіки. Тема 2. Розділення елементів сигналу при передачі. Тема 3. Методи вибору об’єктів телемеханіки. Тема 4. Принципи виконання пристроїв телевимірювання. Тема 5. Канали зв’язку телемеханіки. Тема 6. Телемеханізація системи електропостачання. Теми практичних занять Практична робота 1 Розрахунок релейного захисту лінії. Практична робота 2 Розрахунок релейного захисту трансформаторів. Практична робота 3 Вивчення схеми і елементів автоматики фідера 6-10 кВ з одностороннім живленням. Теми самостійної роботи Тема: Вимоги правил улаштування електроустановок (ПУЕ) до релейного захисту та автоматики. Тема: Трансформатори струму вбудовані в обладнання. Тема: Елегазові трансформатори напруги. Тема: Приводи вимикачів Тема: Основні вимоги до релейного захисту. Тема: Вимоги до релейної апаратури та її елементна база. Тема: Позначення релейної апаратури на схемах. Тема: Індукційне реле струму типу РТ-80 Тема: Перевірка реле напруги Тема: Перевірка реле часу Тема: Перевірка проміжних реле та вказівних реле. Тема: Електронні реле Тема: Комбіновані пристрої. Тема: Захист фідерів контактної мережі та розподільної установки напругою 3,3 кВ Тема: Максимальний струмовий захист ліній з блокуванням по мінімальній напрузі. Тема: Струмова відсічка ліній Тема: Сполучення максимального струмового захисту зі струмовою відсічкою Тема: Методика розрахунку релейного захисту ліній Оформлення звіту з практичної роботи 1 Тема: Конструкція реле потужності Тема: Реле ЗЗП-1 Тема: Захист ліній від однофазних замикань у системах з заземленою нейтраллю Тема: Диференційний захист шин Тема: Диференційний захист ліній Тема: Види високочастотного захисту. Тема: Конструкція газового реле. Тема: Захист трансформаторів від перевантажень Тема: Схема керування вимикачем високої напруги Тема: Перемикачі та ключи керування Тема: Блокування багаторазового вмикання вимикача лінії. Тема: Автоматика живлячих ліній автоблокування Тема: Призначення автоматики фідерів контактної мережі постійного та змінного струму, її особливості Тема: Схема випробувача коротких коротких замикань (ВКЗ) контактної мережі постійного струму. Тема: Структурна схема передаючого та приймального пристроїв телеблокування. Тема: Автоматика постів секціювання Тема: Автоматика пунктів паралельного з'єдання Тема: Автоматика регулювання напруги в тяговій мережі Тема: Методи синхронізації розподілювачів |  |
| Методи навчання | Для формувань уміння та навичок застосовуються такі методи навчання: - вербальні (лекція, бесіда, інформування, пояснення, розповідь, дискусія); - наочні (ілюстрація, демонстрація, самостійне спостереження); - практичні (усні, письмові, графічні вправи, тестування, досліди, експерименти, проєкти, кейси, екскурсії, конференції); - інтерактивні методи; - самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів. |  |
| Засоби діагностики | - письмовий або комп’ютерний тестовий контроль; - контрольні роботи – 6; - обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ); - оцінка активності студентів на занятті; - перевірка тезисного конспекту; - написання повідомлень, доповідей, рефератів; - фронтальне опитування; - усне індивідуальне опитування; - індивідуальні завдання; - студентські презентації. |  |
| Критерії оцінювання | «Незадовільно» - здобувач освіти допускає значні методологічні або логічні помилки, не знає більшу частину матеріалу, не може пов’язувати теоретичні знання з практичними навичками та не вміє працювати з літературою. «Задовільно» - здобувач освіти користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни. Викладач постійно коректує відповідь здобувача освіти. Здобувачу освіти важко підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтування відповіді. «Добре» - здобувач освіти добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді, вибрав вірні напрямки відповіді на поставлені питання, вміє працювати з літературою, не допускає грубих помилок, в відповіді можливі дві-три неточності в термінології, не суттєвих висновках, уза-гальненнях. «Відмінно» - здобувач освіти при відповіді на запитання дав максимально повні відповіді вміє пов′язувати теоретичні знання з практичними навичками, вміє самостійно робити вірні висновки, можливі одна-дві неточності в викладах, якщо це не впливає на суть відповіді на поставлене питання та не приводить до помилкових висновків. Уміє вдаватися до діалогу, доводити власну позицію. |  |
| Перелік питань до підсумкового контролю вивчення навчальної дисципліни | Екзаменаційні питання 1 Призначення релейного захисту. 2 Класифікація видів реле. 3 Вимоги до релейного захисту. 4 Види пошкоджень, для яких призначений релейний захист. 5 Оперативний струм та його джерела. 6 Трансформатори струму та їх основні характеристики. 7 Схема з’єднання трансформаторів струму та обмоток реле у повну зірку. 8 Схема з’єднання трансформаторів струму та обмоток реле у неповну зірку. 9 Схема з’єднання трансформаторів струму в трикутник та обмоток реле у зірку. 10 Двофазна однорелейна схема з’єднання у неповний трикутник. 11 Схема з’єднання трансформаторів струму у фільтр нульової послідовності. 12 Трансформатори напруги та схеми їх включення. 13 Максимально-струмовий захист ЛЕП на оперативному постійному струмі. 14 Максимально-струмовий захист ЛЕП на оперативному змінному струмі. 15 Вибір струму та часу спрацьовування максимально-струмового захисту. 16 Струмова відсічка у радіальних мережах. 17 Струмова відсічка у мережах з двостороннім живленням. 18 Струмова відсічка з витримкою часу. 19 Максимально-струмовий направлений захист. 20.Дистанційний захист. 21 Захист від замкнення на землю. 22 Вплив режиму нейтралі на захист від замкнення на землю. 23 Трансформатор нульової послідовності. 24 Подовжній диференціальний захист. 25 Поперековий диференціальний захист. 26 Захист трансформаторів. 27 Газове реле. 28 Захист шин станцій та підстанцій. 29 Захист синхронних генераторів. 30 Захист електродвигунів. 31 Класифікація та характеристика пристроїв АПВ. 32 АПВ ліній електропостачання. 33 Класифікація та характеристика пристроїв АВР. 34 АВР ліній та трансформаторів. 35 Принцип дії АЧР. 36 Принцип дії пристрою резервування при відмовах вимикачів. 37 Реле струму. 38 Реле напруги. 39 Проміжне реле. 40 Вказівне реле. 41 Індукційно-струмове реле. 42 Однофазне реле потужності. 43 Реле опору. 44 Трансформатор струму нульової послідовності. 45 Мережі з малим струмом замикання на землю. 46 Однофазне замикання на фідері повздовжної лінії електропостачання. 47 Захист шин. 48 Охарактеризуйте принцип побудови схем та функціонування пристроїв телемеханіки. 49 Приведіть структурні схеми побудови високочастотного телевідключення. 50 Охарактеризуйте принцип побудови схем та функціонування пристроїв телемеханіки. 51 Приведіть параметри та характеристики каналів передачі телемеханічних повідомлень. 52 Охарактеризуйте принцип побудови схем та функціонування пристроїв телемеханіки. 53 Приведіть приклади структури телемеханічних повідомлень. 54 Розрахунок вставок телемеханіки. 55 Охарактеризуйте функції телемеханіки. 56 Перелічите основні вимоги до схем телемеханіки. 57 Приведіть умови передачі телемеханічних повідомлень по каналу зв’язку. 58 Перелічите типи модуляції передачі телемеханічних повідомлень. 59 Покажіть частотний спектр при різних типах модуляції передачі повідомлень. 60 Перелічите основні вимоги, класифікація пристроїв телемеханіки. 61 Покажіть на прикладах принципи побудови структурних схем телемеханічних систем. 62 Покажіть на прикладах принцип побудови структурних схем пристроїв телемеханіки. 63 Приведіть приклади завад і способи їх уникнення в каналах передачі телемеханічних повідомлень. 64 Покажіть на прикладах особливості влаштування схем телемеханізованих підстанції. 65 Приведіть приклади побудови мікропроцесорних телемеханічних систем. 66 Приведіть приклади побудови та принципи роботи швидкодіючого телемеханіки. 67 Класифікація і принцип роботи системи телевимірювання. 68 Приведіть приклади побудови та принцип роботи синхронізаторів із уловлюванням синхронізму при пусках генераторів. 69 Проілюструйте принцип кодування сигналів при передачі телемеханічних повідомлень. 70 Охарактеризуйте принципи узгодження дії пристроїв телемеханіки із іншими пристроями автоматики. 71 Приведіть структурні схеми каналів зв’язку по високовольтних лініях електропередачі високої напруги. 72 Приведіть приклади побудови та принцип роботи повільнодіючого телемеханіки. 73 Приведіть класифікацію і принцип роботи системи телесигналізації. 74 Охарактеризуйте методи передачі великої кількості каналів інформації. 75 Приведіть класифікацію і принцип роботи системи телекерування. 76 Охарактеризуйте основні вимоги та класифікація пристроїв телемеханіки. 77 Приведіть приклади побудови та принцип роботи пристроїв високочастотного телевідключення. |  |
| Політика навчальної дисципліни | Політика навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Очікується, що роботи здобувачів фахової передвищої освіти будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача фахової передвищої освіти є підставою для її незарахуванння викладачем. Основні принципи проведення занять: - відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку; - усі завдання, передбачені навчальною програмою, мають бути виконані у встановлені терміни; - різні форми роботи на заняттях, дає можливість студентам максимально розкрити свій власний потенціал, розвинути навички інтелектуальної роботи в команді; - курс передбачає інтенсивне використання електронних засобів навчання, що дає можливість здобувачам освіти та викладачу спілкуватись один з одним у будь-який зручний для них час, а студентам, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію і виконати завдання; - протягом усього навчального курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку тем занять та виступити з презентацією чи з доповіддю. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Всі здобувачі освіти відвідують усі лекції та практичні заняття. Здобувачі фахової передвищої освіти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття (особисто або через старосту чи класного керівника). У будь-якому випадку здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися термінів визначених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних завдань, передбачених навчальним курсом. Пропущені з поважної причини практичні заняття, контрольні роботи дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування тощо). Студенти, які пропускали заняття без поважних причин відпрацьовують усі види занять за індивідуальним графіком. Політика виставлення підсумкової оцінки ґрунтується на врахуванні оцінок, набраних при поточному опитуванні, тестуванні, самостійній роботі та балів підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність здобувача освіти під час занять; недопустимість запізнень на заняття без поважних причин; користування гаджетами під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоє-часне виконання поставленого завдання та ін. |  |
| Список рекомендованих джерел | Основна література 1 Релейний захист і автоматика: Навч. посібник / С. В. Панченко, В. С. Блиндюк, В. М. Баженов та ін.; за ред. В. М. Баженова. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – Ч. 1. – 250 с. 2 Релейний захист і автоматика: Навч. посібник / С. В. Панченко, В. С. Блиндюк, В. М. Баженов та ін.; за ред. В. М. Баженова. – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – Ч. 2. – 276 с. 3 Телемеханіка та автоматизовані системи управління в електроенергетиці: навч. посіб. / [Плєшков П.Г., Серебренніков С.В., Петрова К.Г.] ; М-во освіти і науки України, Кіров. нац. тех. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – 163 с. Допоміжна 4 Правила улаштування електроустановок (зі змінами). Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.06.14 №469. 5 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів – К. 1998 (НПАОП 60.1-1.48-00) 6 Кідиба В.П. Релейний захист електроенергетичних систем: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. – 533 с. Електронні ресурси - http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. |  |
| Циклова комісія | Автоматизованих систем керування рухом та електропостачання залізниць |  |

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії автоматизованих систем керування рухом та електропостачання залізниць протокол від ____________2024 №___

Голова циклової комісії______________Сергій ПАРХОМЕНКО