| Міністерство освіти і науки України Харківський фаховий коледж транспортних технологій |  |
| --- | --- |
| СИЛАБУС |  |
|  | Навчальна дисципліна «Технологія обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць» Галузь знань:27 Транспорт Спеціальність: 273 Залізничний транспорт ОПП: «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць» |  |
| Рівень освіти | фахова передвища освіта |  |
| Освітньо-професійний ступінь | фаховий молодший бакалавр |  |
| Статус навчальної дисципліни | обов’язкова |  |
| Мова навчання | українська |  |
| Рік навчання/семестр | ІІІ/6, ІV/7, ІV/8 |  |
| Обсяг навчальної дисципліни (кредити ЄКТС/загальна кількість годин) | 10 кредитів ЄКТС/299 годин |  |
| Види занять та обсяг в годинах | лекції – 186 годин; лабораторні заняття – 6 практичні заняття – 6 годин; самостійна робота – 101 годин. |  |
| Форма підсумкового контролю | екзамен |  |
| Викладач | Оксененко Микола Іванович |  |
| Посада, кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, педагогічне звання | викладач, спеціаліст першої категорії |  |
| Е-mail викладача | mikolaoksenenko@gmail.com |  |
| Посилання на сайт для дистанційного навчання | meet. google. com/gnb-nyzd-epv |  |
| Навчальні заняття та консультації | Відповідно до розкладу занять та консультацій. Заняття та консультації в онлайн форматі проводяться на платформі meet за посиланням: meet. google. com/gnb-nyzd-epv |  |
| Анотація навчальної дисципліни | Технологія обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць – це навчальна дисципліни яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з фаховою передвищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань, умінь і навичок з виконання робіт з технічного обслуговування . ремонтів та випробувань пристроїв контактної мережі, електричної мережі та обладнання підстанцій. Підтримування обладнання і пристроїв електропостачання залізниць у належному стані в міжремонтні терміни забезпечує надійність електроспоживання споживачів. |  |
| Мета та завдання навчальної дисципліни | Мета навчальної дисципліни “Технологія обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць” - вивчення характеристики системи технічного обслуговування пристроїв електропостачання залізниць, питань з нормування технологічних процесів, виконання робіт з технічного обслуговування ремонтів та випробувань пристроїв контактної мережі, електричної мережі та обладнання підстанцій. - формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. Завданням навчальної дисципліни є: - підготовка професійно грамотних фахівців для забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок. - засвоєння знань про методи електричних та економічних розрахунків пристроїв електропостачання залізниць, а також засвоєння знань про основи проектування пристроїв електропостачання залізниць, конструкцію та принцип дії пристроїв електропостачання залізниць, схеми і компонування пристроїв електропостачання залізниць; - розгляд нового обладнання, яке застосовується в системах електропостачання залізниць; - виховання активної життєвої позиції. |  |
| Програмні компетентності | ЗК 3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 5 Здатність застосовувати теоретичні знання на практиці. ЗК 6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 8 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. СК 1 Здатність застосовувати знання з технічних наук для виконання креслень, читання електричних схем, розробки технології процесів ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту СК 2 Здатність застосовувати отримані знання про особливості роботи залізниці для визначення основних характеристик діяльності підприємств залізничного транспорту, їх структурних підрозділів та окремих елементів. СК 3 Здатність дотримуватись у професійній діяльності законів України, вимог нормативно-правових документів, Правил технічної експлуатації залізниць України, інструкцій та рекомендацій з обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 4 Здатність застосовувати знання про облікові форми та інші документи інформаційного забезпечення, що використовуються під час виробничого процесу. СК 5 Здатність застосовувати отримані знання для контролю за утриманням у справному стані, виявлення несправностей і пошкоджень об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів, що створюють загрозу безпеці руху поїздів або забруднення довкілля. СК 6 Здатність з’ясовувати причини виникнення несправностей, вживати заходів щодо їх попередження, визначати обсяги ремонтних робіт та витрат основних і допоміжних матеріалів під час обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 7 Здатність застосовувати знання технічних характеристик, конструкції, роботи обладнання, технічних вказівок, інструкцій виробників, норм допустимих зносів деталей та вузлів для проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 8 Здатність застосовувати контрольно-вимірювальні прилади та засоби вимірювальної техніки під час технічного обслуговування, ремонту та випробування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 9 Здатність застосовувати знання вимог охорони праці, електробезпеки та протипожежної безпеки під час проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 10 Здатність застосовувати знання в галузі економіки виробництва для його організації, професійного управління колективом з урахуванням чинних вимог при тарифікації робіт й оплаті праці. СК 11 Здатність застосовувати енергоощадні та ресурсозберігаючі технології під час обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту. |  |
| Очікувані результати навчання | РН2 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, володіти технічною термінологією та логічно викладати свої думки. РН5 Застосовувати у професійній діяльності вимоги Закону України «Про залізничний транспорт»; основи законодавства України в галузі охорони довкілля і природокористування; Правила технічної експлуатації залізниць України; інструкції; нормативно-правові документи та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. РН16 Використовувати у професійній діяльності та набувати нові знання і вміння для оптимізації робіт з технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. Згідно з вимогами навчальної програми дисципліни студенти повинні знати: - систему технічного обслуговування, діагностування, поточного, капітального ремонтів та випробувань пристроїв електропостачання залізниць за правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, за правилами безпечної експлуатації пристроїв відповідно до типових технологічних карт з обслуговування пристроїв електропостачання залізниць. вміти: - забезпечувати надійну і безпечну експлуатацію пристроїв електропостачання залізниць; - користуватися типовими нормами часу, технологічними картами, складати графік ТОР обладнання; - складати акт виводу пристроїв у капремонт та кошторис на її виконання. |  |
| Пререквізити | Для підвищення ефективності вивчення навчальної дисципліни «Технологія обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць» здобувач освіти повинен до початку курсу мати знання з таких дисциплін: «Фізика», «Математика», Електротехніка та електричні вимірювання», «Електричні машини», «Конструкційні та електротехнічні матеріали», «Технічна механіка», «Інженерна графіка», «Основи охорони праці», «Тягові підстанції залізниць та метрополітенів», «Електричні станції і підстанції», «Охорона праці в галузі», «Контактна мережа». |  |
| Постреквізити | Навчальна дисципліна «Технологія обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць» дає можливість в подальшому опановувати такі навчальні дисципліни: «Технологічна практика», «Переддипломна практика», «Кваліфікаційна (дипломна робота)». |  |
| Навчальна логістика | Теми лекцій Розділ 1. Виробнича база дистанції електропостачання залізниць Тема 1. Організаційна структура господарства електрифікації та електропостачання Тема 2. Організація управління дистанцією електропостачання Тема 3. Тягові підстанції Тема 4. Райони контактної мережі Тема 5. Ремонтно-ревізійні дільниці Тема 6. Райони електропостачання Розділ 2. Загальні відомості та вимоги до улаштування електроустановок Тема 1. Зміст Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) Тема 2. Електропостачання та електричні мережі. Тема 3. Заземлення і захисні заходи електробезпеки. Тема 4. Загальні правила щодо передавання електроенергії Тема 5. Улаштування розподільних установок. Розділ 3. Застосування та випробування засобів захисту Тема 1. Призначення і галузь застосування «Правил експлуатації засобів електрозахисту». Класифікація засобів електрозахисту. Порядок утримання, контроль за станом та облік засобів захисту. Тема 2. Загальні вимоги до засобів захисту та електрозахисних засобів Тема 3. Призначення та вимоги до конструкції окремих видів і засобів захисту (ізолюючі штанги та ізолювальні кліщі). Тема 4. Призначення та вимоги до конструкції окремих видів і засобів захисту (покажчики напруги, сигналізатори наявності напруги та покажчики пошкодження кабелів). Тема 5. Призначення та вимоги до конструкції окремих видів і засобів захисту (електровимірювальні кліщі, переносні заземлення, діелектричні рукавички, спеціальне діелектричне взуття, слюсарно-монтажний інструмент (смі) з ізолювальними рукоятками, запобіжні монтерські пояси та страхувальні канати, запобіжні монтерські пояси). Тема 6. Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів Тема 7. Випробування оперативних та вимірювальних штанг Тема 8. Випробування покажчиків напруги до та понад 1000 В. Тема 9. Випробування діелектричних рукавичок, пристроїв заземлення, інструменту з ізолювальними рукоятками, поясів та канатів. Тема 10. Застосування засобів захисту та електрозахисних засобів. Розділ 4. Технологія оперативних перемикань в електроустановках Тема 1. Загальні відомості про оперативні перемикання. Тема 2. Оперативний стан обладнання. Тема 3.Оперативні схеми тягових підстанцій. Тема 4.Організація та порядок оперативних перемикань. Тема 5. Послідовність основних операцій та дій при вмиканні та вимиканні електричних кіл. Тема 6. Порядок оперативних перемикань для тягової підстанції. Розділ 5. Технологія оперативного обслуговування електроустановок Тема 1. Оперативне обслуговування (загальні положення). Тема 2. Оперативне обслуговування тягових підстанцій. Приймання і здача зміни. Права та обов'язки оперативного персоналу. Тема 3. Робота оперативного персоналу при ліквідації аварії на тяговій підстанції. Тема 4. Порядок огляду основного обладнання тягової підстанції. Тема 5. Оперативне обслуговування контактної мережі. Приймання та здача чергування. Права та обов'язки чергового. Тема 6. Оперативне обслуговування району електропостачання. Приймання та здача чергування. Тема 7 Оперативне обслуговування району електропостачання. Права та обов'язки чергового. Розділ 6. Організація експлуатації тягових підстанцій, пунктів живлення і секціонування, кабельних та повітряних ліній залізниць Тема 1. Вимоги до персоналу Тема 2. Категорії робіт в електроустановках Тема 3. Працівники, відповідальні за безпеку робіт Тема 4. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи. Загальні положення Тема 5. Порядок оформлення наряду – допуску Тема 6. Порядок видачі наряду – допуску Тема 7 Склад бригади, що працює за нарядом Тема 8 Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт Тема 9 Нагляд під час виконання робіт за нарядом. Переведення бригади на нове робоче місце. Оформлення перерв у роботі та її закінчення. Тема 10 Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт. Загальні положення. Тема 11 Вимикання (зняття напруги) та перевірка відсутності напруги. Тема 12 Встановлення заземлень. Загальні вимоги. Тема 13 Вивішування плакатів безпеки. Огородження робочого місця Розділ 7. Організація експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць Тема 1. Працівники, відповідальні за безпеку робіт Тема 2. Категорії робіт на контактній мережі Тема 3. Загальні організаційні заходи безпеки до початку та під час виконання робіт. Видача наряду або розпорядження. Тема 4. Видача дозволу на підготовку місця роботи. Допуск до виконання робіт, проведення цільового інструктажу. Нагляд під час роботи. Оформлення перерв у роботі, переведення бригади на нове робоче місце, продовження наряду і закінчення робіт Тема 5. Безпечне виконання робіт зі зняттям напруги і заземленням Тема 6. Безпечне виконання робіт під напругою Тема 7. Безпечне виконання робіт без зняття напруги поблизу струмовідних частин, що знаходяться під напругою Тема 8. Безпечне виконання робіт без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що знаходяться під напругою Розділ 8. Технологія робіт з технічного обслуговування обладнання підстанції Тема 1. Основні задачі технічного обслуговування електроустановок. Тема 2. Технічне обслуговування силових трансформаторів. Тема 3. Технічне обслуговування вимірювальних трансформаторів. Тема 4. Технічне обслуговування високовольтних вимикачів змінного струму. Тема 5. Технічне обслуговування швидкодіючих вимикачів постійного струму. Тема 6. Технічне обслуговування перетворювачів. Тема 7. Технічне обслуговування згладжувального пристрою. Розділ 9 Технологія випробувань обладнання підстанцій Тема 1. Міжремонтні випробування силових та вимірювальних трансформаторів Тема 2. Міжремонтні випробування комутаційного обладнання загальнопромислового виконання Тема 3. Міжремонтні випробування специфічного комутаційного обладнання Тема 4. Міжремонтні випробування специфічного обладнання тягових підстанцій. Тема 5. Випробування заземлюючих пристроїв Розділ 10. Технологія робіт з технічного обслуговування пристроїв контактної мережі та пристроїв електричних мереж Тема 1. Система технічного обслуговування контактної мережі Тема 2. Технічне обслуговування контактної мережі. Тема 3. Технічне обслуговування повітряних ліній. Тема 4. Технічне обслуговування кабельних ліній Розділ 11. Технологія робіт з поточного ремонту обладнання підстанцій залізниць Тема 1. Призначення, цілі та задачі поточного ремонта. Тема 2. Технологічні карти на ремонт електричного обладнання. Тема 3. Норми часу на ремонт електричного обладнання. Тема 4. Поточний ремонт силових трансформаторів. Тема 5. Поточний ремонт вимірювальних трансформаторів напруги. Тема 6. Поточний ремонт вимірювальних трансформаторів струму. Тема 7. Поточний ремонт масляних вимикачів. Тема 8. Поточний ремонт вакуумних вимикачів. Тема 9. Поточний ремонт елегазових вимикачів. Тема 10. Поточний ремонт роз’єднувачів. Тема 11. Поточний ремонт випрямлячів. Тема 12. Поточний ремонт вимикачів постійного струму. Тема 13. Поточний ремонт вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг (ОПН). Тема 14. Поточний ремонт згладжувального пристрою (ЗП). Тема 15. Вибіркова перевірка стану контуру заземлення. Розділ 12. Технологія робіт з поточного ремонту пристроїв контактної мережі та пристроїв електричних мереж Тема 1. Комплексна перевірка стану і ремонт контактної підвіски. Тема 2. Перевірка стану, регулювання і ремонт секційного ізолятора. Тема 3. Перевірка стану, регулювання і ремонт секційного роз'єднувача зі зняттям напруги і заземленням. Тема 4. Перевірка стану, регулювання і ремонт рогового розрядника зі зняттям напруги і заземленням. Тема 5. Ремонт повітряних ліній. Тема 6. Ремонт кабельних ліній. Тема 7. Відшукання місця пошкодження кабельних ліній. Теми практичних занять Практична робота 1 Визначення порядку оперативних перемикань при виводі в ремонт елемента обладнання розподільчої установки напругою 110 кВ підстанції. Практична робота 2 Оформлення наряду – допуску при виводі в ремонт елемента обладнання розподільчої установки напругою 110 кВ підстанції. Практична робота 3 Розробка технології ремонту елемента обладнання тягової підстанції Тема лабораторних занять Лабораторна робота 1 Огляд елемента обладнання тягової підстанції Лабораторна робота 2 Вимірювання опору ізоляції вимірювальних трансформаторів Лабораторна робота 3 Огляд елементів полігону контактної мережі Лабораторна робота 4 Поточний ремонт вимірювального трансформатора Лабораторна робота 5 Поточний ремонт високовольтного вимикача змінного струму Теми самостійної роботи Тема: Дорожні та дільничні електромеханічні майстерні Тема: Дорожні електротехнічні лабораторії Тема: Енергодиспетчерська група Тема: Облік електроенергії. Загальні правила Тема: Виміри електричних величин. Загальні правила Тема: Норми приймально-здавальних випробувань. Загальні правила Тема: Загальні правила щодо електрообладнання спеціальних установок: електрообладнання житлових і громадських будівель; електроустановки в пожежонебезпечних зонах; електрозварювальні установки Тема: Випробування покажчиків напруги для фазування та ізолювальних кліщів. Тема: Випробування електровимірювальних кліщів та світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів. Тема: Норми комплектування засобами захисту Тема: Нормативно-технічна документація, що повинна знаходитися та вестися на робочих місцях оперативного персоналу підстанцій. Тема: Організація безпечного виконання робіт в електроустановках за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації Тема: Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в електроустановках підстанцій і на кабельних лініях електропередачі Тема: Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на ПЛ Тема: Організація безпечного виконання робіт за нарядом на ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій Тема: Вмикання електроустановок після повного закінчення робіт Тема: Організація безпечного виконання робіт в електроустановках за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації Тема Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в електроустановках підстанцій і на кабельних лініях електропередачі Тема: Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на ПЛ Тема: Місця підвищеної небезпеки Тема: Вимоги по утриманню і користуванню засобами захисту, сигнальними приладами і монтажними пристосуваннями Тема; Вимоги безпеки при перебуванні на залізничних коліях Тема: Вимоги безпеки при виконанні роботи на висоті Тема: Вимоги безпеки при роботі з ізолюючих приставних драбин Тема: Вимоги безпеки при роботі з ізолюючих знімних вишок Тема: Вимоги безпеки при роботі з ізолюючих робочих площадок автомотрис (дрезин) Тема: Вимоги безпеки під час виконання робіт на відсмоктувальних повітряних лініях Тема:. Вимоги безпеки під час виконання робіт на захисних і робочих заземленнях Тема: Вимоги безпеки під час виконання робіт на повітряних лініях, що підвішені на опорах контактної мережі і окремих опорах Тема: Вимоги безпеки під час виконання робіт під напругою вимірювальними штангами під час дефектування ізоляторів контактної мережі Тема: Вимоги безпеки під час монтажу під напругою вставок в проводи контактної мережі, тросів середньої анкеровки та еластичної струни Тема: Вимоги безпеки під час виконання робіт на ізольованих гнучких поперечин Тема: Вимоги безпеки під час виконання робіт на ізольованих консолях під напругою Тема: Вимоги безпеки під час робіт на КТП, КТПЖ, КТПО, КТПЖО, КТПОС і відкритих трансформаторних підстанціях, що підключені до ПЛ 6-10 кВ і проводів ДПР Тема: Вимоги безпеки під час комбінованих робіт із заміни фіксаторів контактної мережі Тема: Вимоги безпеки під час виконання комбінованих робіт на роговому розряднику контактної мережі чи на обмежувачі перенапруги Тема: Вимоги безпеки під час виконання комбінованих робіт на секційному роз'єднувачі контактної мережі Тема: Вимоги безпеки під час виконання комбінованих робіт на відсмоктувальних трансформаторах Тема: Вимоги безпеки під час виконання робіт на лініях зворотного струму і екрануючому проводі системи ЕПП Тема; Вимоги безпеки під час виконання робіт на контактній мережі, пристроях станцій стикування електричної тяги змінного і постійного струму Тема; Вимоги безпеки під час заміни жорсткої поперечини (ригеля) з використанням вантажопідіймального крана на залізничному ходу Тема; Вимоги безпеки під час заміни опор вантажопідіймальним краном на залізничному ходу або краном автомотриси Тема; Вимоги безпеки під час розкочування проводів контактної мережі та повітряних ліній, які розташовані в зоні електромагнітного впливу діючих ліній змінного струму Тема; Вимоги безпеки під час виконання робіт на контактній мережі, що обладнана електрорепелентним захистом Тема Вимоги безпеки під час виконання робіт на ізолюючих спряженнях нейтральних вставок контактної мережі |  |
| Методи навчання | Для формувань уміння та навичок застосовуються такі методи навчання: - вербальні (лекція, бесіда, інформування, пояснення, розповідь, дискусія); - наочні (ілюстрація, демонстрація, самостійне спостереження); - практичні (усні, письмові, графічні вправи, тестування, досліди, експерименти, проєкти, кейси, екскурсії, конференції); - інтерактивні методи; - самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів. |  |
| Засоби діагностики | - письмовий або комп’ютерний тестовий контроль; - контрольні роботи – 5; - обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ) - 4; - оцінка активності студентів на занятті; - перевірка тезисного конспекту; - написання повідомлень, доповідей, рефератів; - фронтальне опитування; - усне індивідуальне опитування; - індивідуальні завдання; - студентські презентації. |  |
| Критерії оцінювання | «Незадовільно» - здобувач освіти допускає значні методологічні або логічні помилки, не знає більшу частину матеріалу, не може пов’язувати теоретичні знання з практичними навичками та не вміє працювати з літературою. «Задовільно» - здобувач освіти користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни. Викладач постійно коректує відповідь здобувача освіти. Здобувачу освіти важко підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтування відповіді. «Добре» - здобувач освіти добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді, вибрав вірні напрямки відповіді на поставлені питання, вміє працювати з літературою, не допускає грубих помилок, в відповіді можливі дві-три неточності в термінології, не суттєвих висновках, уза-гальненнях. «Відмінно» - здобувач освіти при відповіді на запитання дав максимально повні відповіді вміє пов′язувати теоретичні знання з практичними навичками, вміє самостійно робити вірні висновки, можливі одна-дві неточності в викладах, якщо це не впливає на суть відповіді на поставлене питання та не приводить до помилкових висновків. Уміє вдаватися до діалогу, доводити власну позицію. |  |
| Перелік питань до підсумкового контролю вивчення навчальної дисципліни | Екзаменаційні питання 1 Що входить в структуру електропостачання залізниць 2 Призначення тягових підстанцій 3 Склад тягової підстанції 4 Призначення і склад контактної мережі 5 Призначення ремонтно-ревізійної дільниці 6 Призначення районів електропостачання 7 Основні правила улаштування електроустановок 8 Вимоги до електропостачання залізниць 9 Які існують заходи електробезпеки 10 Правила передавання електроенергії 11 Конструкція розподільчих установок 12 Класифікація засобів електрозахисту 13 Вимоги до засобів захисту 14 Призначення ізолюючих штанг і кліщів 15 Які існують види і засоби захисту 16 Вимоги до випробувань захисних засобів 17 Що таке оперативні перемикання 18 Призначення оперативних перемикань 19 Схеми тягових підстанцій 20 Порядок оперативних перемикань 21 Дії при вмиканні та вимиканні електричних кіл 22 Оперативні перемикання тягових підстанцій 23 Оперативні перемикання трансформаторної підстанції 24 Порядок прийому і здачі зміни на тяговій підстанції 25 Права та обов'язки персоналу тягової підстанції 26 Порядок ліквідації аварії на тяговій підстанції 27 Порядок обслуговування тягової підстанції 28 Порядок прийому і здачі чергування при обслуговуванні контактної мережі 29 Права і обов'язки чергового контактної мережі 30 Порядок прийому і здачі чергування при обслуговуванні району електропостачання 31 Права та обов'язки чергового району електропостачання 32 Категорії робіт в електроустановках 33 Вимоги до обслуговуючого персоналу електроустановок 34 Які працівники відповідають за безпеку робіт 35 Порядок оформлення наряду-допуску 36 Порядок видачі наряду-допуску 37 Склад бригади що працює за нарядом 38 Допуск до виконання робіт 39 Нагляд під час виконання робіт за нарядом 40 Технічні заходи для виконання робіт 41 Порядок вимикання напруги 42 порядок встановлення заземлень 43 Працівники відповідальні за безпеку робіт 44 Категорії робіт на контактній мережі 45 Видача наряду при роботі на контактній мережі 46 Безпечне виконання робіт на контактній мережі під напругою і без напруги 47 Безпечне виконання робіт поблизу частин під напругою 48 Технічне обслуговування трансформаторів 49 Технічне обслуговування вимикачів змінного і постійного струму 50 Технічне обслуговування перетворювачів і згладжуючого пристрою 51 Технічне обслуговування контактної мережі 52 Обслуговування повітряних і кабельних ліній 53 Цілі і задачі поточного ремонту електрообладнання 54 Ремонт трансформаторів 55 Ремонт масляних і вакуумних вимикачів 56 Ремонт контактної підвіски і секційного ізолятору 57 Ремонт рогового розрядника 58 Ремонт секційного роз'єднувача 59 ремонт кабельних і повітряних ліній 60 Відшукання місць ушкодження кабельних ліній - Електропостачання залізничного вузла. - Радіальна схема. 63 Магістральна схема. 64 Розімкнуті кільцеві схеми. 65 Визначення місця розташування ГЗП. 66 Розрахунок потужності споживачів. 67 Вибір трансформаторів на ГЗП та ЦРП. 68 Трансформатор ГЗП. 69 Вибір пристроїв компенсації реактивної потужності. 70 Схеми РП первинної напруги 35 кВ. 71 Схеми РП вторинної напруги 10 кВ. 72 Задачі та методи електричних розрахунків тягового електропостачання. 73 Миттєві схеми тягової мережі постійного струму. 74 Миттєві схеми тягової мережі змінного струму. 75 Метод рівномірного перерізу графіка руху поїздів. 76 Метод характерних перерізів. 77 Метод безперервного дослідження графіку руху поїздів. 78 Визначення режимів роботи пристроїв електропостачання по середнім розмірах руху. 79 Вимоги до освітлення об’єктів. 80 Основні світлотехнічні величини. 81 Джерела світла. 82 Освітлювальні прилади. 83 Світлотехнічні характеристики освітлювальних приладів. 84 Види систем освітлення. 85 Нормування освітлення. 86 Контроль освітлення. 87 Вибір джерел світла. 88 Вибір типу світильників та їх розташування. 89 Освітлення залізничних станцій. 90 Проєктування електрифікації залізниць. Зміст проєкту. |  |
| Політика навчальної дисципліни | Політика навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Очікується, що роботи здобувачів фахової передвищої освіти будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача фахової передвищої освіти є підставою для її незарахуванння викладачем. Основні принципи проведення занять: - відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку; - усі завдання, передбачені навчальною програмою, мають бути виконані у встановлені терміни; - різні форми роботи на заняттях, дає можливість студентам максимально розкрити свій власний потенціал, розвинути навички інтелектуальної роботи в команді; - курс передбачає інтенсивне використання електронних засобів навчання, що дає можливість здобувачам освіти та викладачу спілкуватись один з одним у будь-який зручний для них час, а студентам, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію і виконати завдання; - протягом усього навчального курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку тем занять та виступити з презентацією чи з доповіддю. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Всі здобувачі освіти відвідують усі лекції та практичні заняття. Здобувачі фахової передвищої освіти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття (особисто або через старосту чи класного керівника). У будь-якому випадку здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися термінів визначених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних завдань, передбачених навчальним курсом. Пропущені з поважної причини практичні заняття, контрольні роботи дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування тощо). Студенти, які пропускали заняття без поважних причин відпрацьовують усі види занять за індивідуальним графіком. Політика виставлення підсумкової оцінки ґрунтується на врахуванні оцінок, набраних при поточному опитуванні, тестуванні, самостійній роботі та балів підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність здобувача освіти під час занять; недопустимість запізнень на заняття без поважних причин; користування гаджетами під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоє-часне виконання поставленого завдання та ін. |  |
| Список рекомендованих джерел | Основна література 1 Камишинський О.М. Організація експлуатації пристроїв електропостачання залізниць. Навчальний посібник. – Харків: ДВНЗ ХКТТ, 2019. – 378 с. 2 Правила улаштування електроустановок. – Харків. : Індустрія, 2017. – 754 с. (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. НПАОП 40.1-1.32-01). 3 Камишинський О. М, Овчинников В. Є. Електричні станції та підстанції залізниць. Видання друге перероблене та доповнене. –– Харків: Центр 29, 2015. – 586 с. 4 Інструкція з оперативного обслуговування тягових підстанцій електрифікованих залізниць. –К. Мануфактура,: 2007. – 39 с. (Міністерство транспорту та зв’язку України Державна адміністрація залізничного транспорту України Укрзалізниця Головне управління електрифікації та електропостачання ЦЕ-0020). 5 Обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення і секціонування електрифікованих залізниць. Технічне обслуговування та ремонт. Правила. –К. Інпрес,: 2014. – 40 с. (Міністерство інфраструктури України Державна адміністрація залізничного транспорту України Головне управління електрифікації та електропостачання ЦЕ-0045) 6 Правила улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць. К.: Інпрес, 2008. – 207 с. (Міністерство Електронні ресурси - http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. |  |
| Циклова комісія | Автоматизованих систем керування рухом та електропостачання залізниць |  |

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії автоматизованих систем керування рухом та електропостачання залізниць протокол від ____________2024 №___

Голова циклової комісії______________Сергій ПАРХОМЕНКО