| Міністерство освіти і науки України Харківський фаховий коледж транспортних технологій |  |
| --- | --- |
| СИЛАБУС |  |
|  | Навчальна дисципліна «Техніка високих напруг» Галузь знань:27 Транспорт Спеціальність: 273 Залізничний транспорт ОПП: «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць» |  |
| Рівень освіти | фахова передвища освіта |  |
| Освітньо-професійний ступінь | фаховий молодший бакалавр |  |
| Статус навчальної дисципліни | обов’язкова |  |
| Мова навчання | українська |  |
| Рік навчання/семестр | ІV/7, V/8 |  |
| Обсяг навчальної дисципліни (кредити ЄКТС/загальна кількість годин) | 4 кредити ЄКТС/120 годин |  |
| Види занять та обсяг в годинах | лекції – 56 годин; лабораторні заняття – практичні заняття – 4 годин; самостійна робота – 48 годин. |  |
| Форма підсумкового контролю | залік |  |
| Викладач | Оксененко Микола Іванович |  |
| Посада, кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, педагогічне звання | викладач, спеціаліст першої категорії |  |
| Е-mail викладача | mikolaoksenenko@gmail.com |  |
| Посилання на сайт для дистанційного навчання | meet. google. com/gnb-nyzd-epv |  |
| Навчальні заняття та консультації | Відповідно до розкладу занять та консультацій. Заняття та консультації в онлайн форматі проводяться на платформі meet за посиланням: meet. google. com/gnb-nyzd-epv |  |
| Анотація навчальної дисципліни | Техніка високих напруг – це навчальна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з фаховою передвищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань, умінь і навичок з формування знань в області фізичних процесів виникнення перенапруг та їх розповсюдження в електричних колах; - вплив перенапруг на конструкцію ізоляції установок електропостачання; - способів захисту електроустановок; - способів випробування ізоляції. |  |
| Мета та завдання навчальної дисципліни | Мета вивчення навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» є вивчення фізичних процесів виникнення перенапруг та їх розповсюдження в електричних колах, вплив перенапруг на конструкцію ізоляції установок електропостачання, способів захисту електроустановок, способів випробування ізоляції. Завданням навчальної дисципліни є: - знати основні технологічні показники нормального функціонування електричних систем, конструктивні та функціональні властивості структурних елементів електричних систем та мереж, властивості споживачів електроенергії; - виховання активної життєвої позиції. |  |
| Програмні компетентності | ЗК 3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 5 Здатність застосовувати теоретичні знання на практиці. ЗК 6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 8 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. СК 1 Здатність застосовувати знання з технічних наук для виконання креслень, читання електричних схем, розробки технології процесів ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту СК 2 Здатність застосовувати отримані знання про особливості роботи залізниці для визначення основних характеристик діяльності підприємств залізничного транспорту, їх структурних підрозділів та окремих елементів. СК 3 Здатність дотримуватись у професійній діяльності законів України, вимог нормативно-правових документів, Правил технічної експлуатації залізниць України, інструкцій та рекомендацій з обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 4 Здатність застосовувати знання про облікові форми та інші документи інформаційного забезпечення, що використовуються під час виробничого процесу. СК 5 Здатність застосовувати отримані знання для контролю за утриманням у справному стані, виявлення несправностей і пошкоджень об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів, що створюють загрозу безпеці руху поїздів або забруднення довкілля. СК 6 Здатність з’ясовувати причини виникнення несправностей, вживати заходів щодо їх попередження, визначати обсяги ремонтних робіт та витрат основних і допоміжних матеріалів під час обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 7 Здатність застосовувати знання технічних характеристик, конструкції, роботи обладнання, технічних вказівок, інструкцій виробників, норм допустимих зносів деталей та вузлів для проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 8 Здатність застосовувати контрольно-вимірювальні прилади та засоби вимірювальної техніки під час технічного обслуговування, ремонту та випробування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 9 Здатність застосовувати знання вимог охорони праці, електробезпеки та протипожежної безпеки під час проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. СК 11 Здатність застосовувати енергоощадні та ресурсозберігаючі технології під час обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту. |  |
| Очікувані результати навчання | РН2 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, володіти технічною термінологією та логічно викладати свої думки. РН5 Застосовувати у професійній діяльності вимоги Закону України «Про залізничний транспорт»; основи законодавства України в галузі охорони довкілля і природокористування; Правила технічної експлуатації залізниць України; інструкції; нормативно-правові документи та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. РН6 Експлуатувати об’єкти залізничного транспорту з дотриманням безпеки руху поїздів. РН7 Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки. РН10 Використовувати методи вимірювань, метрологічні норми та інші нормативні документи під час визначення технічного стану об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. РН16 Використовувати у професійній діяльності та набувати нові знання і вміння для оптимізації робіт з технічного обслуговування, ремонту та експлуатації об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів. Згідно з вимогами навчальної програми дисципліни студенти повинні знати: - фізичні процеси виникнення перенапруг; - способи і апаратуру захисту від перенапруг; - ізоляцію і методи підвищення надійності її роботи; - методи і схеми випробування ізоляції високої напруги; - вимоги з охорони праці; вміти: - вибирати необхідний тип розрядника, ізолятора, гірлянди ізоляторів, захисних тросів; - випробовувати високою напругою тверді, рідкі, газоподібні діелектрики і устаткування електропостачання; дотримуватись вимог безпечного виконання робіт. |  |
| Пререквізити | Для підвищення ефективності вивчення навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» здобувач освіти повинен до початку курсу мати знання з таких дисциплін: «Фізика», «Математика», «Основи електроніки та мікропроцесорної техніки», «Електротехніка та електричні вимірювання», «Конструкційні та електротехнічні матеріали», «Інженерна графіка», «Основи охорони праці». |  |
| Постреквізити | Навчальна дисципліна «Техніка високих напруг» дає можливість в подальшому опановувати такі навчальні дисципліни: «Навчальна практика на виробництві», «Технологічна практика», «Переддипломна практика», «Кваліфікаційна (дипломна робота)». |  |
| Навчальна логістика | Теми лекцій Розділ 1. Перенапруги Тема 1. Вступ. Зміст і мета навчальної дисципліни. Історичний огляд і перспективи розвитку Тема 2. Перенапруга, її види, фізична сутність Тема 3. Атмосферні перенапруги Тема 4. Комутаційні перенапруги Тема 5.Заземлюючі пристрої Розділ 2. Захист від перенапруг Тема 1. Рівень і координація ізоляції Тема 2. Стержневі блискавковідводи Тема 3. Тросові блискавковідводи Тема 4. Розрядники Тема 5. Обмежувачі перенапруг Розділ 3. Ізоляція ліній електропередавання Тема 1. Загальні відомості про ізолятори Тема 2. Типи ізоляторів ліній електропередавання і контактної мережі Тема 3. Апаратні ізолятори Тема 4. Характеристики електричної міцності ізоляторів Тема 5. Гірлянди ізоляторів, розподіл напруги вздовж них Тема 6. Випробування і дефектування ізоляторів Тема 7. Ізоляція кабелів високої напруги Розділ 4. Ізоляція обертових машин та трансформаторів Тема 1. Ізоляційні матеріали. Тема 2. Конструкція ізоляції трансформаторів. Тема 3. Трансформаторне масло для маслонаповнених трансформаторів Тема 4. Конструкція ізоляції обертових машин. Розділ 5. Профілактичні випробування ізоляції установок високої напруги Тема 1. Необхідність профілактичних випробувань ізоляції. Тема 2. Випробувальні трансформатори. Тема 3. Високовольтні установки змінного струму Тема 4. Профілактичні випробування ізоляції пристроїв електропостачання. Тема 5. Вимірювання кута діелектричних втрат. Вимірювання ємності ізоляції Тема 6. Вимоги безпечного виконання робіт при високовольтних випробуваннях Теми практичних занять Практична робота 1 Розрахунок захисних зон стрижневих блискавковідводів Практична робота 2 Розрахунок захисних зон тросових блискавковідводів. Теми самостійної роботи Тема: Природа атмосферних перенапруг Тема: Схема розвитку розряду блискавки Тема: Параметри розрядів блискавки Тема: Комутаційні перенапруги Тема: Резонансні перенапруги Тема: Включення лінії розімкнутої наприкінці та відключення ненавантажених трансформаторів Тема: Перенапруги при дугових замиканнях на землю Тема: Заземлюючі пристрої Тема: Вольт-секундна характеристика ізоляції Тема: Схема захисту анкерної ділянки захисного тросу Тема: Розрядники Тема: Обмежувачі перенапруг Тема: Класифікація ізоляторів і вимоги до них Тема: Довжина шляху витоку струму ізоляторів Тема: Випробування ізоляторів, виявлення пошкоджених ізоляторів Тема: Ізоляція трансформаторів Тема: Набігання хвиль та розподілення напруги вздовж обмотки трансформатора Тема: Нерезонуючий трансформатор Тема: Норми на трансформаторне масло Тема: Профілактичні випробування ізоляції пристроїв електропостачання Тема: Профілактичні випробування за допомогою мостів Шеринга |  |
| Методи навчання | Для формувань уміння та навичок застосовуються такі методи навчання: - вербальні (лекція, бесіда, інформування, пояснення, розповідь, дискусія); - наочні (ілюстрація, демонстрація, самостійне спостереження); - практичні (усні, письмові, графічні вправи, тестування, досліди, експерименти, проєкти, кейси, екскурсії, конференції); - інтерактивні методи; - самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів. |  |
| Засоби діагностики | - письмовий або комп’ютерний тестовий контроль; - контрольні роботи – 4; - оцінка активності студентів на занятті; - перевірка тезисного конспекту; - написання повідомлень, доповідей, рефератів; - фронтальне опитування; - усне індивідуальне опитування; - індивідуальні завдання; - студентські презентації. |  |
| Критерії оцінювання | «Незадовільно» - здобувач освіти допускає значні методологічні або логічні помилки, не знає більшу частину матеріалу, не може пов’язувати теоретичні знання з практичними навичками та не вміє працювати з літературою. «Задовільно» - здобувач освіти користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни. Викладач постійно коректує відповідь здобувача освіти. Здобувачу освіти важко підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтування відповіді. «Добре» - здобувач освіти добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді, вибрав вірні напрямки відповіді на поставлені питання, вміє працювати з літературою, не допускає грубих помилок, в відповіді можливі дві-три неточності в термінології, не суттєвих висновках, уза-гальненнях. «Відмінно» - здобувач освіти при відповіді на запитання дав максимально повні відповіді вміє пов′язувати теоретичні знання з практичними навичками, вміє самостійно робити вірні висновки, можливі одна-дві неточності в викладах, якщо це не впливає на суть відповіді на поставлене питання та не приводить до помилкових висновків. Уміє вдаватися до діалогу, доводити власну позицію. |  |
| Перелік питань до підсумкового контролю вивчення навчальної дисципліни | Екзаменаційні питання 1 Види перенапруг 2 Перенапруги в атмосфері 3 Перенапруги в вимикачах 4 Види заземлюючих пристроїв 5 Класифікація ізоляції 6 Конструкція стрижневих блискавковідводів 7 Захисні зони блискавковідводів 8 Конструкція тросових блискавковідводів 9 Способи застосування розрядників 10 Класифікація обмежувачів перенапруг 11 Конструкція обмежувачів перенапруг 12 Типи ізоляторів 13 Конструкція апаратних ізоляторів 14 Види ізоляції кабелів високої напруги 15 Розрахунок довжини гірлянди ізоляторів 16 Дефекти ізоляторів і способи їх усунення 17 Класифікація ізоляційних матеріалів 18 Ізоляція трансформаторів 19 Призначення масла в трансформаторах 20 Ізоляція електричних машин 21 Вимоги безпечного виконання робіт при роботі на високовольтних випробуваннях 22 Способи вимірювання ємності ізоляції 23 Способи вимірювання кута діелектричних втрат 24 Призначення випробувальних трансформаторів 25 Класифікація високовольтних установок змінного струму 26 Класифікація установок постійного струму 27 Періодичність проведення випробувань ізоляції 28 Способи дефектування і випробування ізоляторів 29 Що таке електрична міцність ізоляторів 30 Що таке комутаційні перенапруги 30 Захист електродвигунів. 31 Класифікація та характеристика пристроїв АПВ. 32 АПВ ліній електропостачання. 33 Класифікація та характеристика пристроїв АВР. 34 АВР ліній та трансформаторів. 35 Принцип дії АЧР. 36 Принцип дії пристрою резервування при відмовах вимикачів. 37 Реле струму. 38 Реле напруги. 39 Проміжне реле. 40 Вказівне реле. 41 Індукційно-струмове реле. 42 Однофазне реле потужності. 43 Реле опору. 44 Трансформатор струму нульової послідовності. 45 Мережі з малим струмом замикання на землю. 46 Однофазне замикання на фідері поздовжньої лінії електропостачання. 47 Захист шин. |  |
| Політика навчальної дисципліни | Політика навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Очікується, що роботи здобувачів фахової передвищої освіти будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача фахової передвищої освіти є підставою для її незарахуванння викладачем. Основні принципи проведення занять: - відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку; - усі завдання, передбачені навчальною програмою, мають бути виконані у встановлені терміни; - різні форми роботи на заняттях, дає можливість студентам максимально розкрити свій власний потенціал, розвинути навички інтелектуальної роботи в команді; - курс передбачає інтенсивне використання електронних засобів навчання, що дає можливість здобувачам освіти та викладачу спілкуватись один з одним у будь-який зручний для них час, а студентам, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію і виконати завдання; - протягом усього навчального курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку тем занять та виступити з презентацією чи з доповіддю. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Всі здобувачі освіти відвідують усі лекції та практичні заняття. Здобувачі фахової передвищої освіти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття (особисто або через старосту чи класного керівника). У будь-якому випадку здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися термінів визначених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних завдань, передбачених навчальним курсом. Пропущені з поважної причини практичні заняття, контрольні роботи дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування тощо). Студенти, які пропускали заняття без поважних причин відпрацьовують усі види занять за індивідуальним графіком. Політика виставлення підсумкової оцінки ґрунтується на врахуванні оцінок, набраних при поточному опитуванні, тестуванні, самостійній роботі та балів підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність здобувача освіти під час занять; недопустимість запізнень на заняття без поважних причин; користування гаджетами під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоє-часне виконання поставленого завдання та ін. |  |
| Список рекомендованих джерел | Основна література 1 Рой В.Ф. Техніка високих напруг Навч. посібник. - Харків:ХНУМГ, 2016. - 160 с. Допоміжна 2 Правила улаштування електроустановок (зі змінами). Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.06.14 №469. 2 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів – К. 1998 (НПАОП 60.1-1.48-00) Електронні ресурси - http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. |  |
| Циклова комісія | Автоматизованих систем керування рухом та електропостачання залізниць |  |

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії автоматизованих систем керування рухом та електропостачання залізниць протокол від ____________2024 №___

Голова циклової комісії______________Сергій ПАРХОМЕНКО